## 목차 (hidden)
연속산출서
신규 스마트워크센터(인천) 통신공사 |  |  | 1-1. 철거공사
번호 | 공종코드 | … | 구 분 | 내 용 | 단위 | 수량 | 페이지 | 비 고
|  |  | 전체 집계표* | 1-1. 철거공사 | 식 | 1 |  | 산출집계 - 3
|  |  | 전체 집계표* | 1-2. 정보통신설비공사 | 식 | 1 |  | 산출집계 - 40
|  |  | 전체 집계표* | 1-3. CCTV설비공사 | 식 | 1 |  | 산출집계 - 77
|  |  | 전체 집계표* | 1-4. 전관방송설비공사 | 식 | 1 |  | 산출집계 - 114
|  |  | 전체 집계표* | 1-5. 출입통제설비공사 | 식 | 1 |  | 산출집계 - 151
|  |  | 목록별 산출서 | 1. 통신공사 | 식 | 1
|  |  | 목록별 산출서 | 1-1. 철거공사 | 식 | 1 |  | 목록별산출서 - 3
|  |  | 목록별 산출서 | 1-2. 정보통신설비공사 | 식 | 1 |  | 목록별산출서 - 48
|  |  | 목록별 산출서 | 1-3. CCTV설비공사 | 식 | 1 |  | 목록별산출서 - 138
|  |  | 목록별 산출서 | 1-4. 전관방송설비공사 | 식 | 1 |  | 목록별산출서 - 183
|  |  | 목록별 산출서 | 1-5. 출입통제설비공사 | 식 | 1 |  | 목록별산출서 - 228

## 산출집계
1.통신공사::1-1.철거공사
번호 | 공종코드 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 지 급
[7 empty] | 계 | 할증(%) | 소 계
|  | MM062179805 | 케이블트레이철거 | W100(철거(50%)) | M | 철거(50%) | 8 |  | 8
1.통신공사::1-2.정보통신설비공사
번호 | 공종코드 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 지 급
[7 empty] | 계 | 할증(%) | 소 계
|  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M |  | 289 |  | 289
|  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M |  | 25 |  | 25
|  | 59753017005 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-비방수 | M |  | 11 |  | 11
|  | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 |  | 48 |  | 48
|  | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 |  | 6 |  | 6
|  | 59753017045 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-비방수 | 개 |  | 2 |  | 2
|  | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 |  | 19 |  | 19
|  | 59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 |  | 32 |  | 32
|  | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 |  | 19 |  | 19
|  | E1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M |  | 21 |  | 21
|  | MM362692756 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 25P | M |  | 21 |  | 21
|  | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M |  | 521 |  | 521
|  | 58051750201 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 1구 | 개 |  | 20 |  | 20
|  | 58051750202 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 2구 | 개 |  | 11 |  | 11
|  | 58051750204 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 4구 | 개 |  | 1 |  | 1
|  | MM979599033 | 광케이블 | MM(멀티) 8C | M |  | 95 |  | 95
|  | MM062179811 | 통합배선설비공사 | (*@관급자재) | 식 | *@관급자재 | 1 |  | 1
1.통신공사::1-3.CCTV설비공사
번호 | 공종코드 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 지 급
[7 empty] | 계 | 할증(%) | 소 계
|  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M |  | 13 |  | 13
|  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M |  | 15 |  | 15
|  | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 |  | 6 |  | 6
|  | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 |  | 6 |  | 6
|  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 |  | 5 |  | 5
|  | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 |  | 1 |  | 1
|  | 59753767201 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 |  | 5 |  | 5
|  | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 |  | 1 |  | 1
|  | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M |  | 73 |  | 73
|  | MM062179831 | CCTV설비공사 | (*@관급자재) | 식 | *@관급자재 | 1 |  | 1
1.통신공사::1-4.전관방송설비공사
번호 | 공종코드 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 지 급
[7 empty] | 계 | 할증(%) | 소 계
|  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M |  | 8 |  | 8
|  | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 |  | 12 |  | 12
|  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 |  | 3 |  | 3
|  | 59753767201 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 |  | 3 |  | 3
|  | MM481669623 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | M |  | 17 |  | 17
|  | MM980622362 | 스피커철거후재사용 | 5W이하 각종(철거재사용) | 개 | 철거재사용 | 4 |  | 4
1.통신공사::1-5.출입통제설비공사
번호 | 공종코드 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 지 급
[7 empty] | 계 | 할증(%) | 소 계
|  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M |  | 44 |  | 44
|  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M |  | 44 |  | 44
|  | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 |  | 14 |  | 14
|  | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 |  | 14 |  | 14
|  | 59753857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 |  | 4 |  | 4
|  | E1450287538 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | M |  | 20 |  | 20
|  | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M |  | 44 |  | 44
|  | MM062179846 | DATA CABLE(SHIELD) | AWG 20/0.5SQ 4C | M |  | 24 |  | 24
|  | MM062179852 | 출입통제설비공사 | (*@관급자재) | 식 | *@관급자재 | 1 |  | 1

## 목록별산출서
| 공종명Line |  | 1.통신공사::1-1.철거공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 |  |  | ▶철거
P0101 | 케이블트레이철거+W100+M |  | 케이블트레이철거;W100;M | 8 | 8 | MM062179805 | 케이블트레이철거 | W100 | M | 1 | 1 | 8
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
| 공종명Line |  | 1.통신공사::1-2.정보통신설비공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0102 |  |  | ▶통합배선
P0102 | 통합배선설비공사++식 |  | 통합배선설비공사;;식 | 1 | 1 | MM062179811 | 통합배선설비공사 |  | 식 | 1 | 1 | 1
P0102
P0102 |  |  | ▷To. 2F MDF
P0102 | 광케이블 MM(멀티) 8C |  | 광케이블 MM 8c-1(SF 22c) | 3+8 | 11 | MM979599033 | 광케이블 | MM(멀티) 8C | M | 1 | 1 | 11
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반22c |  |  |  |  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 11
P0102 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반22c |  | 1종금속제가요 커넥터 22 mm 비방수 | 1*2 | 2 | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 2
P0102 | 광케이블 MM(멀티) 8C |  | 광케이블 MM 8c-1(TRAY) | 7+4*4+58+3 | 84 | MM979599033 | 광케이블 | MM(멀티) 8C | M | 1 | 1 | 84
P0102
P0102 |  |  | ▷To. 6F TPS
P0102 | Cat5E + UTP 0.5 + 25P |  | UTP 0.5 25P-1(SF 28c) | 3+8 | 11 | MM362692756 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 25P | M | 1 | 1 | 11
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반28c |  |  |  |  | 59753017005 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 11
P0102 | 접지전선 + F-GV + 6_㎟ |  | F-GV 6_㎟-1(SF 16c) | 3+8 | 11 | E1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 1 | 1 | 11
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 11
P0102 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반28c |  | 1종금속제가요 커넥터 28 mm 비방수 | 1*2 | 2 | 59753017045 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 2
P0102 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  | 1종금속제가요 커넥터 16 mm 비방수 | 1*2 | 2 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 2
P0102 | Cat5E + UTP 0.5 + 25P |  | UTP 0.5 25P-1(TRAY) | 7+3 | 10 | MM362692756 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 25P | M | 1 | 1 | 10
P0102 | 접지전선 + F-GV + 6_㎟ |  | F-GV 6_㎟-1(TRAY) | 7+3 | 10 | E1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 1 | 1 | 10
P0102
P0102 |  |  | ▶LAN
P0102 |  |  | ▷(1G)
P0102 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P | CD*** | UTP Cat.6-1(SF 16C) | 8.5+11.5+8.5+10.5+11.5 | 50.5 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1 | 1 | 50.5
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 50.5
P0102 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP Cat.6-1(SF 16C)T/B귀로벽체 | 5 | 5 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 3 | 3 | 15
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 2 | 2 | 10
P0102 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | 정션박스 4각 | 5 | 5 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 5
P0102 | 박스커버 + 4 각 + 평형 |  |  |  |  | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 1 | 1 | 5
P0102 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | 모듈러벽체(SF 16)Cat.6-1(H:2.5m) | (5+5)*2 | 20 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 2.5*1 | 2.5 | 50
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 2.5 | 2.5 | 50
P0102 | 스위치 + 2구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1 | 1 | 20
P0102 | 모듈러짹 + 매입Cat6 + 1구 |  |  |  |  | 58051750201 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 1구 | 개 | 1 | 1 | 20
P0102 |  |  | ▷(2G)
P0102 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP Cat.6-2(SF 16C) | 6.5+8+9.5+5.5+7+8.5+9+11.5+10.5+12.5+9 | 97.5 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 2 | 2 | 195
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 97.5
P0102 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP Cat.6-2(SF 16C)T/B귀로벽체 | 11 | 11 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 3*2 | 6 | 66
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 2 | 2 | 22
P0102 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | 정션박스 4각 | 11 | 11 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 11
P0102 | 박스커버 + 4 각 + 평형 |  |  |  |  | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 1 | 1 | 11
P0102 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | 모듈러벽체(SF 16)Cat.6-2(H:2.5m) | 11 | 11 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 2.5*2 | 5 | 55
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c | 뒷 장으로 연결▶ |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 2.5 | 2.5 | 27.5
| 공종명Line | 1 | 1.통신공사::1-2.정보통신설비공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0102 | 스위치 + 2구 박스 + 54mm | ◀앞 장에서 연결 |  |  |  | 59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1 | 1 | 11
P0102 | 모듈러짹 + 매입Cat6 + 2구 |  |  |  |  | 58051750202 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 2구 | 개 | 1 | 1 | 11
P0102 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  | 1종금속제가요 커넥터 16 mm 비방수 | (11+11)*2 | 44 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 44
P0102 |  |  | ▷(4G)
P0102 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP Cat.6-4(SF 22C) | 9 | 9 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 4 | 4 | 36
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반22c |  |  |  |  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 9
P0102 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP Cat.6-4(SF 22C)T/B귀로벽체 | 1 | 1 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 3*4 | 12 | 12
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반22c |  |  |  |  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 2 | 2 | 2
P0102 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | 정션박스 4각 | 1 | 1 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 박스커버 + 4 각 + 평형 |  |  |  |  | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | 모듈러벽체(SF 22)Cat.6-4(H:2.5m) | 1 | 1 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 2.5*4 | 10 | 10
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반22c |  |  |  |  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 2.5 | 2.5 | 2.5
P0102 | 스위치 + 2구 박스 + 54mm |  |  |  |  | 59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 모듈러짹 + 매입Cat6 + 4구 |  |  |  |  | 58051750204 | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 4구 | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반22c |  | 1종금속제가요 커넥터 22 mm 비방수 | (1+1)*2 | 4 | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 4
P0102
P0102 |  |  | ▶AP
P0102 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP Cat.6-2(SF 16C) | 6 | 6 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 2 | 2 | 12
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 6
P0102 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP Cat.6-2(SF 16C)T/B귀로벽체 | 1 | 1 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 3*2 | 6 | 6
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 2 | 2 | 2
P0102 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | 정션박스 4각 | 1 | 1 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 박스커버 + 4 각 + 평형 |  |  |  |  | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  | 1종금속제가요 커넥터 16 mm 비방수 | 1*2 | 2 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 2
P0102
P0102 |  |  | ▶출입통제용
P0102 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P | CD*** | UTP Cat.6-1(SF 16C) | 10 | 10 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1 | 1 | 10
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 10
P0102 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP Cat.6-1(SF 16C)T/B귀로벽체 | 1 | 1 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 3 | 3 | 3
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 2 | 2 | 2
P0102 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | 정션박스 4각 | 1 | 1 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 박스커버 + 4 각 + 평형 |  |  |  |  | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 1 | 1 | 1
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
| 공종명Line |  | 1.통신공사::1-3.CCTV설비공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0103 |  |  | ▶CCTV
P0103 | CCTV설비공사++식 |  | CCTV설비공사;;식 | 1 | 1 | MM062179831 | CCTV설비공사 |  | 식 | 1 | 1 | 1
P0103 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-1 Cat.6 (FLEX 16C) | 3.5+5.5 | 9 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 1 | 1 | 9
P0103 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 9
P0103 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-2 Cat.6 (FLEX 16C) | 3.5 | 3.5 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 2 | 2 | 7
P0103 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 3.5
P0103 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-3 Cat.6 (FLEX 22C) | 6.5 | 6.5 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 3 | 3 | 19.5
P0103 | 1종 가요 + 전선관 + 일반22c |  |  |  |  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 6.5
P0103 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-4 Cat.6 (FLEX 22C) | 3 | 3 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 4 | 4 | 12
P0103 | 1종 가요 + 전선관 + 일반22c |  |  |  |  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 3
P0103 | Cat6 + UTP 0.5 + 4P |  | UTP 4P-5 Cat.6 (FLEX 22C) | 2+(3) | 5 | 61452167502 | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 5 | 5 | 25
P0103 | 1종 가요 + 전선관 + 일반22c |  |  |  |  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 5
P0103 | 아우트렛 + 박스중형 + 4각54㎜ |  | 정션박스 4각 | 1 | 1 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0103 | 박스커버 + 4 각 + 평형 |  |  |  |  | 59753767231 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 1 | 1 | 1
P0103 | 아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜ |  | 8각 박스 | 5 | 5 | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 5
P0103 | 박스커버 + 8 각 + 평형 |  |  |  |  | 59753767201 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 1 | 1 | 5
P0103 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  | 1종금속제가요 커넥터 16 mm 비방수 | 3*2 | 6 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 6
P0103 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반22c |  | 1종금속제가요 커넥터 22 mm 비방수 | 3*2 | 6 | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 6
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
P0103
| 공종명Line |  | 1.통신공사::1-4.전관방송설비공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0104 |  |  | ▶이설
P0104 | 전선 + HFIX + 1.38mm |  | HFIX 1.5-2(FLEX 16C) | 1*3 | 3 | MM481669623 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | M | 2 | 2 | 6
P0104 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 3
P0104 | 전선 + HFIX + 1.38mm |  | 스피커이설(이중천정) | 3 | 3 | MM481669623 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | M | 1.8*2 | 3.6 | 10.8
P0104 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1.5 | 1.5 | 4.5
P0104 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 2 | 2 | 6
P0104 | 아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜ |  |  |  |  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 3
P0104 | 박스커버 + 8 각 + 평형 |  |  |  |  | 59753767201 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 1 | 1 | 3
P0104 | 스피커철거후재사용 |  |  |  |  | MM980622362 | 스피커철거후재사용 | 5W이하 각종 | 개 | 1 | 1 | 3
P0104 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  | 1종금속제가요 커넥터 16 mm 비방수 | 3*2 | 6 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 6
P0104
P0104 |  |  | ▶탈부착
P0104 | 스피커철거후재사용 |  | 스피커철거후재사용 5W이하 각종 | 1 | 1 | MM980622362 | 스피커철거후재사용 | 5W이하 각종 | 개 | 1 | 1 | 1
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
P0104
| 공종명Line |  | 1.통신공사::1-5.출입통제설비공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0105 |  |  | ▶출입통제
P0105 | 출입통제설비공사++식 |  | 출입통제설비공사;;식 | 1 | 1 | MM062179852 | 출입통제설비공사 |  | 식 | 1 | 1 | 1
P0105 |  |  | ▷(HUB)
P0105 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P | 1 | UTP Cat.5E-1(SF 16C) | 20 | 20 | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M | 1 | 1 | 20
P0105 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 20
P0105 | 케이블 + F-CV + 2.5_㎟/3c | P | F-CV 2.5㎟/3c*1(SF 22C) | 20 | 20 | E1450287538 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟ | M | 1 | 1 | 20
P0105 | 1종 가요 + 전선관 + 일반22c |  |  |  |  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 20
P0105 |  | A2 | DATA CABLE AWG 20/0.5SQ 4C(SF 22C)
P0105 |  |  | ▷(1)
P0105 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P | 1 | UTP Cat.5E-1(SF 16C) | 2.5*3 | 7.5 | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M | 1 | 1 | 7.5
P0105 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 7.5
P0105 | DATA CABLE AWG 20/0.5SQ 4C | A2 | DATA CABLE AWG 20/0.5SQ 4C(SF 22C) | 2.5*3 | 7.5 | MM062179846 | DATA CABLE(SHIELD) | AWG 20/0.5SQ 4C | M | 1 | 1 | 7.5
P0105 | 1종 가요 + 전선관 + 일반22c |  |  |  |  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 7.5
P0105 | 풀박스 + 100x100 + 100 |  | 풀박스 100x100x100 | 1 | 1 | 59753857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 1 | 1 | 1
P0105 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  | 1종금속제가요 커넥터 16 mm 비방수 | 3*2 | 6 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 6
P0105 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반22c |  | 1종금속제가요 커넥터 22 mm 비방수 | 3*2 | 6 | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 6
P0105 |  |  | ▷(2)
P0105 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P | 1 | UTP Cat.5E-1(SF 16C) | 4 | 4 | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M | 1 | 1 | 4
P0105 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 4
P0105 | DATA CABLE AWG 20/0.5SQ 4C | A2 | DATA CABLE AWG 20/0.5SQ 4C(SF 22C) | 4 | 4 | MM062179846 | DATA CABLE(SHIELD) | AWG 20/0.5SQ 4C | M | 1 | 1 | 4
P0105 | 1종 가요 + 전선관 + 일반22c |  |  |  |  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 4
P0105 | 풀박스 + 100x100 + 100 |  | 풀박스 100x100x100 | 1 | 1 | 59753857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 1 | 1 | 1
P0105 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  | 1종금속제가요 커넥터 16 mm 비방수 | 1*2 | 2 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 2
P0105 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반22c |  | 1종금속제가요 커넥터 22 mm 비방수 | 1*2 | 2 | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 2
P0105 |  |  | ▷(3)
P0105 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P | 1 | UTP Cat.5E-1(SF 16C) | 4*2 | 8 | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M | 1 | 1 | 8
P0105 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 8
P0105 | DATA CABLE AWG 20/0.5SQ 4C | A2 | DATA CABLE AWG 20/0.5SQ 4C(SF 22C) | 4*2 | 8 | MM062179846 | DATA CABLE(SHIELD) | AWG 20/0.5SQ 4C | M | 1 | 1 | 8
P0105 | 1종 가요 + 전선관 + 일반22c |  |  |  |  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 8
P0105 | 풀박스 + 100x100 + 100 |  | 풀박스 100x100x100 | 1 | 1 | 59753857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 1 | 1 | 1
P0105 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  | 1종금속제가요 커넥터 16 mm 비방수 | 2*2 | 4 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 4
P0105 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반22c |  | 1종금속제가요 커넥터 22 mm 비방수 | 2*2 | 4 | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 4
P0105 |  |  | ▷(4)
P0105 | Cat5E + UTP 0.5 + 4P | 1 | UTP Cat.5E-1(SF 16C) | 4 | 4 | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M | 1 | 1 | 4
P0105 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 4
P0105 | DATA CABLE AWG 20/0.5SQ 4C | A2 | DATA CABLE AWG 20/0.5SQ 4C(SF 22C) | 4 | 4 | MM062179846 | DATA CABLE(SHIELD) | AWG 20/0.5SQ 4C | M | 1 | 1 | 4
P0105 | 1종 가요 + 전선관 + 일반22c |  |  |  |  | 59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 1 | 1 | 4
P0105 | 풀박스 + 100x100 + 100 |  | 풀박스 100x100x100 | 1 | 1 | 59753857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 1 | 1 | 1
P0105 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  | 1종금속제가요 커넥터 16 mm 비방수 | 1*2 | 2 | 59753017043 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 2
P0105 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반22c |  | 1종금속제가요 커넥터 22 mm 비방수 | 1*2 | 2 | 59753017044 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 1 | 1 | 2